金河镇哈尼田村委会哈尼新寨饮水安全

巩固提升工程项目

项 目 名  称：金河镇哈尼田村委会哈尼新寨饮水安全巩固提升工程项目

项目建设地点：金河镇哈尼田村委会哈尼新寨

项目管理单位：金平县外援项目办公室

项目实施单位: 金平县水务局

项目负责人：王金战  金平县水务局副局长

联系地址：金平县水务局河东南路267号4楼

联系电话：0873-5226611

电子邮箱：243211859@qq.com

项目建设性质：饮水安全提升巩固

项目总投资：18.45万元，申请外援资金18.45万元。

项目建设周期：3个月

金平县外援项目办公室

二〇一九年八月八日

金河镇哈尼田村委会哈尼新寨饮水安全

巩固提升工程项目建议书

一、金平县情概况

金平县地处云南省红河州南部，国土面积3677平方公里，辖13个乡镇、93个村委会4个社区、1150个村民小组及1个农场，总人口37.8万人，是一个集“边疆、山区、多民族、原战区、贫困”五位一体的深度贫困县。

金平是红河州对外开放的重要窗口之一，与越南2省5县接壤，边境线长达502公里，居全国与越南接壤的边境县第一位，占红河州边境线的59.2%。拥有金水河国家级一类口岸和草果山、地西北两个边民互市点。

金平是滇南生态安全屏障之一，拥有分水岭国家级自然保护区和西隆山省级自然保护区两个生态功能区，山区面积占全县国土面积的99.72%，年平均降雨量2358.6毫米，最高海拔3074.3米，最低海拔105米，海拔高差达2969.3米，立体气候明显，全县森林覆盖率达61% ，享有“蝴蝶之乡”的美誉。

金平是一个多民族构成的少数民族自治县，世居苗、瑶、傣、哈尼、彝、汉、壮、拉祜、布朗9种民族，少数民族人口占87.9%。从五十年代援越抗法支持奠边府战役、六十年代援越抗美、到七十年代末八十年代初的自卫反击战，金平40余年里长期支前，直到九十年代初才进入正常的恢复重建。

金平县1992年被列为云南省战区恢复县和外交部定点帮扶县，1996年被列为上海市及上海长宁区对口帮扶与经济协作县，2011年被纳入《中国2011—2020年扶贫开发纲要》连片特困滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚县，是云南省27个深度贫困县之一。2018年末全县尚有未脱贫贫困乡镇8个、贫困村67个、未脱贫建档立卡贫困人口10259户42615人，贫困发生率为11.99%，2019年计划8个乡镇退出，58个贫困村出列，37354人脱贫；2020年9个贫困村出列，5261人脱贫；计划2019年全县脱贫摘帽。

全县有涉边乡镇6个，共27个村委会335个村民小组24011户105081人，少数民族人口占96%。

二、项目区概况

金河镇是2006年10月撤销原十里村乡和原金河镇合并组建的一个镇，辖17个村委会，4个社区，171个自然村，184个村民小组，共20014户，总人口83427人，是全县的政治、经济、文化中心。东与勐桥乡连接并与越南封土县接壤，南与金水河镇、勐拉乡相连，西隔金子河与铜厂乡相望并接元阳县大坪乡，北邻阿得博乡、大寨乡。国土面积316. 3平方公里，总耕地面积60858亩，其中水田29832亩，旱地31026亩，人均耕地0.73亩。森林面积16.8万亩，森林覆盖率35.7%。辖区世居民族有苗族、瑶族、哈尼族、彝族、汉族和壮族6种民族。

全镇现有贫困户5118户38800人，有6个村民小组不通路，62个村民小组没有饮水池，71个村民小组村内道路未硬化，48个村民小组农网未改造。

镇辖区适宜种植的经济作物有草果、核桃、香（芭）蕉、龙须草、荔枝、龙眼、橡胶、甘蔗、茶叶、石斛和板蓝根等。

金河镇哈尼田村委会哈尼新寨45户202人，其中建档立卡户13户62人饮水达到农村饮水安全评价细则标准。

三、建设的必要性

1、“两不愁，三保障”为脱贫出列村组的重要考核指标，农村饮水安全已被纳入中“两不愁”中的重要考核指标之一，为保证2019年我县能顺利脱贫出列，饮水安全建设势在必行。根据《关于修订我省脱贫攻坚农村饮水安全评价准则的通知》云水农〔2019〕1号文件精神要求，为保证金平县2019年整县饮水安全考核指标达到考核标准，人饮安全项目势在必行。

2、多年来哈尼田哈尼新寨由于降雨分布不均、干旱周期长、供水设施少，没有调节性水源，属于工程性缺水。

3、实现饮水安全是落实联合国千年的重要行动，饮水安全在世界各国都被摆在首位，联合国千年宣言提出：“在2015年年底前，使无法得到或负责不起安全饮用水的人口比例降低一半。各国元首和政府首脑已承诺最迟在2015年实现上述目标。2004年召开的联合国千年发展目标国际会议，饮水安全也是主要议题，国务院发展研究中心把饮水安全普及率列入全面建设小康社会指标体系，中国工程院提出的“十一五”重大项目研究报告也建议到2020年基本解决农村饮水安全问题。

四、项目建设内容及投资

新建1座5m³取水池，1座30m³蓄水池，架设PE100级DN50管700m，PE100级DN32管8200m，PE100级DN25管200m，PE100级DN20管1200m，安装一户一表35套，DN15镀锌钢管52.5m，DN25镀锌钢管300m。

项目规划总投资万18.45万元，申请外援资金18.45万元。

五、项目建设具备的条件

（一）水源充足，有保证。水源头位于老酒厂上方，距哈尼新寨 8.5公里，水质无污染且无争议，水源不会出现枯竭现象。

（二）引水落差足够。水源点至哈尼新寨片区落差有120米左右，水源可以顺利引至该村，不会出现倒流现象，线路引通有保证。

六、项目组织实施方案

（一）组织保障。为了确保项目顺利实施，按时、按质、按量地完成。金平县水务局委托金平县农村饮水安全项目建设管理局实施。

金平县农村饮水安全项目建设管理局管理机构组成如下：

法定代表人：王金战

技术总工：黄任国

成    员：沈代祥   工程师

李能清   工程师

李国华   助理工程师

李  达   工程师

马云春   工程师

王海燕   金河镇副镇长

普自忠   水利站站长
    财    务：李  碧

黄任国兼任办公室主任，负责处理日常事务。

（二）分工情况。由金平县农村饮水安全项目建设管理局、镇政府水利站、扶贫办负责处理日常工作事务，由项目法定代表人全盘管理及统筹安排，由技术总工负责工程具体实施和人员调配等工作，由管理局和镇水利站人员作技术指导监督工作，以保证工程质量。

1、工程建设项目法人制。由项目法人组建“安全用水项目建设管理项目部”对项目进行管理，项目管理机构主要由法定代表人、实施负责人、技术负责人、财务负责人、现场施工负责人等组成，项目部下设协调组、技术组和财务组。

2、工程全面推行项目法人制、监理制、合同管理制等。项目法人负责项目的建设资金的筹集、拨付，工程项目的验收等，对工程建设全过程实行指导、监督及财务管理、工程质量管理，对工程建设资金筹措和投资控制、质量控制、进度控制全面负责。

3、项目资金计划下达后，及时召开项目实施工作领导小组会议，研究分析和处理项目建设中可能出现的问题和困难，办公室做好项目建设管理和信息反馈，工程技术人员要做项目组织实施、工程质量管理，在领导小组的统一领导下有组织、有计划地推进项目建设，确保高质量完成工程建设任务。

（三）项目工程竣工验收

由金平县农村饮水安全项目建设管理局组织验收，工程质量符合《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定，一次性验收合格。

七、效益分析

该工程建成后，不仅可以解决该村农户的饮水困难问题，更有利于该地区长远发展，充分调动人民群众的生产、生活积极性，提高村民的幸福指数，为全面实现脱贫攻坚打下坚实的基础。能使贫困村的人民生活条件得到较大改善，减少水介传染病的发病率，使村民生活质量得到大幅度提高，满足脱贫 “两不愁、三保障”饮水安全“四项目指标”的要求。饮水的改善有利于村民全身心的投入到生产生活中，提高家庭收入，促进脱贫致富，有利于人心稳定、社会安宁、人民团结的可持续发展的局面，为构建和谐社会加之社会主义新农村建设打下坚实的基础。

八、投资概算

| 金河镇哈尼田村委会哈尼新寨饮水安全巩固提升工程项目 工程量及投资概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 合同单价(元) | 金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 184417.46 |  |
| 一 | 土建工程 |  |  |  | 30666.79 |  |
| （一） | 取水池5m3 |  | 1 |  | 8798.77 |  |
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 8.29 | 20.92 | 272.08 |  |
| 2 | 土方回填 | m³ | 1.13 | 9.56 | 16.94 |  |
| 3 | M75浆砌石 | m³ | 9.92 | 402.74 | 6266.90 |  |
| 4 | C15池底浇筑 | m³ | 0.38 | 389.03 | 231.89 |  |
| 5 | C20砼盖板 | m³ | 0.88 | 451.01 | 622.57 |  |
| 6 | M10砂浆砌体抹面 | m² | 23.53 | 15.04 | 555.02 |  |
| 7 | 钢筋制安 | t | 0.03 | 5887.81 | 277.07 |  |
| 8 | 模板（含支撑木） | m² | 8.8 | 40.30 | 556.29 |  |
| （二） | 蓄水池30m³ |  |  |  | 21868.01 |  |
| 1 | 土石方开挖 | m³ | 25.2 | 20.92 | 527.25 |  |
| 2 | 土方回填 | m³ | 88.704 | 9.56 | 847.93 |  |
| 3 | M7.5浆砌石 | m³ | 30.2 | 402.74 | 12162.66 |  |
| 4 | M10砂浆砌体抹面 | m³ | 528 | 15.04 | 7939.62 |  |
| 5 | C15砼底浇筑 | m³ | 0.048 | 389.03 | 18.67 |  |
| 6 | C20砼盖板 | t | 0.069 | 451.01 | 31.12 |  |
| 7 | 钢筋制安 | m² | 0.00636 | 5887.81 | 37.45 |  |
| 8 | 模板（含支撑木） | 片 | 0.6348 | 40.30 | 25.58 |  |
| 9 | DN32闸阀 | 个 | 1 | 43.26 | 43.26 |  |
| 10 | DN40闸阀 | 个 | 1 | 61.46 | 61.46 |  |
| 11 | DN50闸阀 | 个 | 2 | 86.51 | 173.02 |  |
| 二 | 采购安装运输工程 |  |  |  | 153750.67 |  |
| （一） | 管道开挖回填 |  |  |  | 46610.03 |  |
| 1 | 人工管槽开挖 | m³ | 1864.1875 | 19.95 | 32862.97 |  |
| 2 | 人工管槽回填 | m³ | 1677.76875 | 9.38 | 13747.06 |  |
| （二） | PE100（1.6MPa）安装 |  | 10652.50 |  | 95132.01 |  |
| 1 | De20 | m | 1200 | 4.88 | 5852.25 |  |
| 2 | De25 | m | 200 | 5.64 | 1128.38 |  |
| 3 | De32 | m | 8200 | 9.13 | 74857.80 |  |
| 4 | De40 | m | 700 | 10.26 | 7184.63 |  |
| 5 | 镀锌管DN15 | m | 52.5 | 11.77 | 618.17 |  |
| 6 | 镀锌管DN25 | m | 300 | 18.30 | 5490.79 |  |
| （三） | 配件 |  |  |  | 12008.63 |  |
| 1 | PE管及配件 | 批 | 89023.05 | 0.08 | 6810.26 |  |
| 2 | 镀锌管及配件 | 批 | 525.0565547 | 0.10 | 50.21 |  |
| 3 | 安装水表水龙头 | 套 | 35 | 100.41 | 3514.22 |  |
| 4 | C15砼底浇筑 | m³ | 4.2 | 389.03 | 1633.94 |  |